## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора оборудования ГРПБ
Данные о заказчике или проектной организации: |  | Данные о конечном потребителе:
Заказчик* |  | Организация*
Адрес* |  | Адрес*
Телефон* |  | Телефон*
E-mail* |  | Объект*
Контактное лицо* |  | Источник финансирования*
Исходные параметры для подбора ГРПБ:
1. Программа строительства | ☐Газификация |  |  | ☐ Иное (указать что именно)
☐ Догазификация
☐ Реконструкция
☐ Техническое перевооружение
2. Тип ГРПБ | ☐ Тупиковый
☐ Закольцованный
3. Количество выходов ГРПБ | ☐ Один
☐ Два
☐ Три
☐ Более 3-х
4. Аттестованное давление в газопроводе, МПа *
5. Фактическое давление в газопроводе, Мпа * | Зимой | Летом
6. Настроечное давление на выходе, МПа *
7. Расход газа, приведенный к нормальным условиям( t=0 0С P=1 атм.) | Минимальный | м³/ч | Максимальный | м³/ч
8. Средство измерения расхода газа
9. Необходимость применения на линиях редуцирования дублирующих регуляторов- мониторов | ☐ Да
☐ Нет
10. Необходимость установки как минимум одной резервной линии редуцирования | ☐ Да
☐ Нет
11. Узел очистки газа: | ☐ Одна ступень очистки газа
☐ Две ступени очистки газа (грубая, тонкая)
☐ Резервная линия фильтрации
☐ Байпасная линия
12. Автоматизация ГРПБ: | ☐ Да(при наличии тех.задания прикрепить к опросному листу)
☐ Нет
12.1. Сигналы, передаваемые на диспетчерский пункт | ☐ Давление газа на каждом входе в ГРПБ
(выбрать, что необходимо) | ☐ Давление газа на каждом выходе из ГРПБ
☐ Расход и количество газа через каждый узел учета расхода ГРПБ: Да/нет
☐ Перепад давления на счетчике
☐ Перепад давление на фильтре
☐ Положение запорной арматуры ГРПБ (открыто-закрыто)
☐ Положение регулирующего устройства (регулятора, монитора): Да/нет
☐ Состояние предохранительного запорного клапана ПЗК (открыт/закрыт): Да/нет
☐ Загазованность технологического помещения ГРПБ, помещения КИП и помещения для установки котлов
☐ Несанкционированный доступ в технологическое помещение, помещение КИП и помещение для установки котлов
☐ Температура природного газа
☐ Температура внутри технологического помещения, помещения КИП и помещения для установки котлов
☐ Пожарная сигнализация
☐ Другие дополнительные сигналы: (перечислить какие)
12.2 Необходимость оснащения запорной арматуры ГРПБ электроприводами для возможности дистанционного открытия/закрытия | ☐ Да ☐ Нет
12.3 Необходимость оснащения ГРПБ системой ограничения расхода и дистанционного контроля и регулирования выходного давления | ☐ Да ☐ Нет
13. Дополнительные условия
Убедительно просим Вас максимально заполнить опросный лист. Поля, отмеченные звездочками, являются необходимым минимумом информации для расчета оборудования.
Просим Вас выслать заполненный опросный лист на E-mail: post@aviton.info или по факсу в Санкт-Петербург: (812) 677-93-48